四川师范大学狮山空间升级改造项目

公开询价文件

一、项目名称

四川师范大学狮山空间升级改造项目

二、报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除室内地砖及粘接层 | 平方 | 138 |  |  | 人工费 |
| 2 | 拆除室内砌砖墙 | 平方 | 58 |  |  | 人工费 |
| 3 | 拆除厕所台子 | 平方 | 42 |  |  | 人工费 |
| 4 | 拆除天花石膏板 | 平方 | 35 |  |  | 人工费 |
| 5 | 拆除大理石 | 项 | / |  |  | 人工费 |
| 6 | 拆除厕所格板 | 项 | / |  |  | 人工费 |
| 7 | 打门洞 | 项 | / |  |  | 人工费 |
| 8 | 墙面找平 | 平方 | 122 |  |  | 水泥、河沙 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 167 |  |  | 303底灰、立邦漆 |
| 10 | 地面找平 | 平方 | 35 |  |  | 水泥、河沙 |
| 11 | 门套不锈钢 | 米 | 8 |  |  | 0.8cm不锈钢 |
| 12 | 玻璃钢化 | 平方 | 7 |  |  | 10钢化、地弹、拉手 |
| 13 | 建渣清运费 | 项 | / |  |  | 搬运下楼及车费 |
| 14 | 复合地板 | 平方 | 35 |  |  | 1.2复合地板 |
| 15 | 筒灯 | 个数 | 30 |  |  | 12公分精品灯 |
| 16 | 封门洞 | 项 | / |  |  | 火砖、水泥、河沙 |
| 17 | 铺墙面砖 | 平方 | 18 |  |  | 水泥河沙及300*600墙砖 |
| 18 | 铺厕所地面砖 | 平方 | 3 |  |  | 300*300地砖 |
| 19 | 红砖墙体 | 平方 | 21 |  |  | 红砖及水泥河沙 |
| 20 | 洗手台石材 | 米 | 2.1 |  |  | 天然石材 |
| 21 | 卫生间隔板 | 平方 | 7.2 |  |  | 1.5板材 |
| 22 | 蹲便 | 个 | 2 |  |  | 瓷盆 |
| 23 | 水箱 | 个 | 2 |  |  | / |
| 24 | 储藏间门 | 扇 | 1 |  |  | / |
| 25 | 厕所防水 | 平方 | 6 |  |  | 防水柄伦 |
| 26 | 洗手盆 | 个 | 2 |  |  | 瓷盆 |
| 27 | 水龙头 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 28 | 铜芯线安装 | 米 | 300 |  |  | 2.5平方 |
| 29 | 铜芯线安装 | 米 | 50 |  |  | 4平方 |
| 30 | 开关插座底盒 | 个 | 15 |  |  | / |
| 31 | PVC线管 | 米 | 90 |  |  | 川路1.6 |
| 32 | PPR给水管 | 米 | 20 |  |  | 2.0川路 |
| 33 | UPCC排水管 | 米 | 6 |  |  | DN100 |
| 34 | 五孔插座 | 个 | 10 |  |  | 10A |
| 35 | 单联开关 | 个 | 5 |  |  | / |

三、报价要求

最低价格中标，最高限价为50000元（含税）。

四、报价文件包括

1、营业执照正本或副本复印件；

2、授权代理人身份证明复印件；

3、报价表。

五、评选标准

申请人根据评选标准提供必要的证明材料，证明材料需提供复印件并加盖公章，报价表及证明材料需装订成册。若材料不齐全，该报价文件视为无效。

六、报价文件的递交：

截止时间：2019年10月24日9:30，逾期送达的文件将被拒绝。

递交地点：四川师范大学狮子山校区第八教学楼608室。

七、评选时间：2019年10月24日9:30。

八、联系方式

联系人：黄老师      联系电话：028-84766010